- 招标采购公告（GSSJJYLJYZX-2019004）

根据《政府采购法》的有关规定，甘肃省紧急医疗救援中心对“120”调度中心液晶拼接大屏项目进行公开招标采购，欢迎符合资质条件的供应商、服务商前来投标。

- 采购文件编号：GSSJJYLJYZX-2019004

- 二、采购项目：“120”调度中心液晶拼接大屏系统

1、大屏系统配置参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶 显示屏单元 | 15 （3*5块） | 台 | 尺寸：55寸；面板：三星原装进口A级面板（有证明文件）；双边拼缝1.78mm；亮度 :500cd/㎡，对比度: 3500：1；显示比例：16:9 ；分辨率：1920*1080；无故障寿命：60000小时以上；视角：178°(H)/178°(V)；响应时间：8ms；接口方式：HDMI、 VGA、DVI；带大屏拼接处理器，大屏控制软件；有第三方权威检测机构出具的产品检测合格报告；有3C证书；各类信号线材要求国标产品 |
| 2 | 图像 处理器 | 1 | 台 | 支持16路（15块屏+1块会议室多功能屏）HDMI（DVI）信号输出到大屏；支持12路HDMI（DVI）信号输入：4路4K信号输入，8路高清信号输入；支持画面拼接开窗功能，支持窗口缩放、移动、漫游、叠加等操作；场景调取，开窗、窗口缩放、移动、漫游、叠加等操作简便，支持手机或IPad控制功能。有第三方权威检测机构出具的产品检测合格报告；有3C证书 ；有产品合格证 |
| 3 | 会议电子屏 | 1 | 台 | 75寸，高清显示屏，屏幕物理分辨率:≥3840*2160，显示比例16:9；多点触控，实现无线传屏功能；WiFi支持支持2.4G、5G双模式，WiFi遵循IEEE 802.11ac；标准操作系统支持安卓系统和Windows系统，可以通过网线双系统上网 |
| 4 | 安装支架 | 15 | 套 | 钢制落地支架，要求安稳固牢靠 |
| 5 | 布线 | 1 | 批次 | 综合布线，含所有线材，大屏电源4路供电 ，含会议室信号线布线 |

- 2、施工周期：2019年9月21日-10月10日，支架到货安装时间9月30日前。

三、投标商资格要求：

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、必须是以上货物的生产企业或取得投标产品厂家授权的代理商。

3、投标商必须具有《经营企业许可证》和施工资质证明。

4、本项目严禁转包。

四、投标报名时间与地点：

采购报名截止时间：即日起至2019年09月19日17:00。

报名地点：甘肃省紧急医疗救援中心行政办公室（四楼）。

投标报名时需携带的资料：企业营业执照（三证合一）、与投标项目相关的许可证及资质证明、企业法人授权书、授权人及被授权人身份证等证件的复印件。

注意：开标时必须出示上述证件、资质的原件。

五、开标时间与地点：

开标时间：2019年9月20日9:00。

开标地点：甘肃省紧急医疗救援中心三楼会议室。

注意：前来投标时须准备3本投标文件（1正2副）及1份报价单，所有投标文件的内容及报价单加盖企业公章，投标文件及报价单须密封完好。报价单必须标明产品品牌、数量、规格、型号、主要技术参数、单价、总价。

六、联系电话及邮编：

联系电话：0931-8485646，联系人：张晓峰

邮政编码：730030

甘肃省紧急医疗救援中心

“120”调度中心液晶拼接大屏项目采购组

2019年09月13日